## Hlavní prohlídka 01.01.2008            3711-1

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 43.0   Vr: 51.0   Ve: 86.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            3711-1

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 43.0   Vr: 51.0   Ve: 86.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2026
Poznámka:

## Běžná prohlídka 15.09.2015            3711-1

Datum prohlídky: 15.09.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí
- čelní zídky, průsaky ve spárách zdiva, výluhy, uchycený mech

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými trámy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: do 1 roku 

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_1892 | IMG_1893 |
| --- | --- |
| IMG_1894 | IMG_1895 |
| IMG_1896 | IMG_1897 |

### Fotodokumentace

| IMG_1898 | IMG_1899 |
| --- | --- |
| IMG_1900 | IMG_1901 |
| IMG_1902 | IMG_1903 |

### Fotodokumentace

| IMG_1904 | IMG_1905 |
| --- | --- |
| IMG_1906 | IMG_1907 |
| IMG_1908 | IMG_1909 |

### Fotodokumentace

| IMG_1910 | IMG_1911 |
| --- | --- |
| IMG_1912 | IMG_1913 |
| IMG_1914 | IMG_1915 |

### Fotodokumentace

| IMG_1916 | IMG_1917 |
| --- | --- |
| IMG_1918 | IMG_1919 |
| IMG_1920 | IMG_1921 |

### Fotodokumentace

| IMG_1922 | IMG_1923 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 15.09.2015            3711-1

Datum prohlídky: 15.09.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí s obnaženou korodující výztuží
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: do 1 roku 

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_1892 | IMG_1893 |
| --- | --- |
| IMG_1894 | IMG_1895 |
| IMG_1896 | IMG_1897 |

### Fotodokumentace

| IMG_1898 | IMG_1899 |
| --- | --- |
| IMG_1900 | IMG_1901 |
| IMG_1902 | IMG_1903 |

### Fotodokumentace

| IMG_1904 | IMG_1905 |
| --- | --- |
| IMG_1906 | IMG_1907 |
| IMG_1908 | IMG_1909 |

### Fotodokumentace

| IMG_1910 | IMG_1911 |
| --- | --- |
| IMG_1912 | IMG_1913 |
| IMG_1914 | IMG_1915 |

### Fotodokumentace

| IMG_1916 | IMG_1917 |
| --- | --- |
| IMG_1918 | IMG_1919 |
| IMG_1920 | IMG_1921 |

### Fotodokumentace

| IMG_1922 | IMG_1923 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 20.11.2015            3711-1

Datum prohlídky: 20.11.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí s obnaženou korodující výztuží
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do 1 roku 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_6989 | IMG_6990 |
| --- | --- |
| IMG_6991 | IMG_6992 |
| IMG_6993 | IMG_6994 |

### Fotodokumentace

| IMG_6995 | IMG_6996 |
| --- | --- |
| IMG_6997 | IMG_6998 |
| IMG_6999 | IMG_7000 |

### Fotodokumentace

| IMG_7001 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 07.03.2016            3711-1

Datum prohlídky: 07.03.2016
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 2.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí s obnaženou korodující výztuží
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do 1 roku 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| PB230049 | PB230050 |
| --- | --- |
| PB230051 | PB230052 |
| PB230053 | PB230054 |

### Fotodokumentace

| PB230055 | PB230056 |
| --- | --- |
| PB230057 | PB230058 |
| PB230059 | PB230060 |

### Fotodokumentace

| PB230061 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 07.10.2016            3711-1

Datum prohlídky: 07.10.2016
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: mlhavo
Teplota vzduchu: 2.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, lokálně obnažené zkorodované třmínky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí 
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- chybí evidenční číslo mostu 1x na začátku mostu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: pravidelně 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit zábradelní díly
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| evidenční číslo na konci mostu | pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| zábradlí mostu | pohled ve směru staničení |
| chodník na pravé straně | levá strana mostu |

### Fotodokumentace

| koroze cizího zařízení na levé straně | OP2 |
| --- | --- |
| pravá strana | pravá strana- přidaná konstrukce chodníku |
| přidaná konstrukce chodníku pravá strana | pravá strana |

### Fotodokumentace

| povrchová degradace betonu opěr | pohled na konstrukce mostů |
| --- | --- |
| pohled na mostní k-ci |  |

## Běžná prohlídka 01.09.2017            3711-1

Datum prohlídky: 01.09.2017
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo déšť
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, lokálně obnažené zkorodované třmínky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí 
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- chybí evidenční číslo mostu 1x na začátku mostu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- drobná náletová vegetace vlevo
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: pravidelně 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit zábradelní díly
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| pravá strana mostu | OP2 znečistěný úložný práh |
| --- | --- |
| vpravo vedle mostu je konstrukce chodníku | zábradlí vpravo |
| pohled proti směru staničení | pohled ve směru staničení |

### Fotodokumentace

| levá strana mostu | koroze chrániček na mostě |
| --- | --- |
| levá strana u OP1 | OP1 |
| OP2 | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| náletová vegetace vlevo | pohled na NK |
| pohled na NK | OP1 |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 10.11.2017            3711-1

Datum prohlídky: 10.11.2017
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo déšť
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, trhliny v omítnutí, místy opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, lokálně obnažené zkorodované třmínky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí 
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- chybí evidenční číslo mostu 1x na začátku mostu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- drobná náletová vegetace vlevo
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: pravidelně 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit zábradelní díly
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| pohled proti směru staničení | zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| pohled ve směru staničení | zábradlí vpravo |
| levá strana mostu | náletová vegetace vlevo u OP1 |

### Fotodokumentace

| náletová vegetace vlevo u OP1 | silná koroze závěšenných chrániček |
| --- | --- |
| levá strana mostu | OP1 |
| OP1 | OP1 |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK krajní trám vlevo |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK a OP2 | pohled na NK a OP2 |
| --- | --- |
| pohled na NK a OP2 | krajní trám vlevo u OP1 |

## Hlavní prohlídka 28.08.2018            3711-1

Datum prohlídky: 28.08.2018
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: reg.č. 015/1998 MDČR
Přítomni: 
Směr popisu: z Moravské Třebové do Linhartic
Způsob zpřístupnění mostu: po přilehlých svazích
Počasí při provádění prohlídky: slunečno, polojasno
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení mostu pravděpodobně betonové masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Mostní opěry železobetonové masivní.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Mostní křídla železobetonová rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Uložení železobetonových trámů nosné konstrukce na ocelová kluzná ložiska na úložných prazích opěr.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
Povrchové mostní závěry nebyly zřizovány, jsou pravděpodobně podpovrchové.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Nosná konstrukce je tvořena 6-ti podélnými železobetonovými trámy s náběhy, monoliticky spojenými 5-ti příčnými železobetonovými ztužidly a s konzolovým vyložením železobetonových říms.

Most je šikmý, šikmost levá 66°; kolmá světlost činí 14,60 m; šikmá světlost 15,60 m.
Délka přemostění je 15,60 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 7,60 m - živičný kryt.
Celková šířka mostu 8,45 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Po pravé straně je zřízena ocelová lávka (chodník) pro pěší ( není součástí železobetonové konstrukce mostu ).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy železobetonové monolitické.

Odvodňovací zařízení
Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Po obou stranách mostu je železobetonové zábradlí se svislou žlb. výplní.
Zábradlí lávky ( není součástí mostu ) je ocelové trubkové se svislou výplní.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku mostu vpravo a na konci mostu vlevo jsou osazeny tabulky evidenčního čísla mostu.

Cizí zařízení na mostě
V podhledu mostu jsou vedeny ocelové chráničky cizího zařízení.
Po pravé straně mostu je na samostatné konstrukci vedeny ocelové chráničky cizího zařízení.

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
Pod mostem je nezpevněné koryto říčky Třebůvka.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- vodorovné trhliny na čele opěry na konci mostu
- trhliny na hraně a boku opěry na konci mostu
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
- mírná koroze ložisek

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
- protékající mostní ( dilatační ) závěry

Izolační systém
- lokálně protéká hydroizolační systém mostní konstrukce
- vápenité výluhy na boku krajního nosníku vlevo

Nosná konstrukce
- lokálně odpadlé krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- hloubkově degradovaný beton hran krajních trámů
- lokálně obnažená zkorodovaná výztuž v podhledu nosné konstrukce
- obnažená a zkorodovaná výztuž v podhledu desky mostovky
- obnažená korodující výztuž na koncovém příčníku na konci mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- trhliny, praskliny a nerovnosti v živičném krytu
- huminózní zemina se zakořeněnou vegetací v krajích vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- mírně vykloněné žlb. zábradlí po obou stranách 
- chybí část žlb. zábradlí ( nahrazeno železnou mříží ) po levé straně
- lokálně odpadlý beton žlb. sloupků zábradlí s obnaženou zkorodovanou výztuží
- trhliny v železobetonovém madle zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděna.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Chyba v uvedení liniového staničení v základním passportu - neodpovídá skutečnosti.
            Termín splnění: Nezadaný 

Zajistit, popř. vypracovat mostní list.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Doplnit základní údaje mostního passportu do systému Mostař.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Bylo by vhodné provést statický přepočet zatížitelnosti mostu.
Uvedené zatížitelnosti z roku 2008 pravděpodobně neodpovídají skutečnosti.
            Termín splnění: V nejbližší době 

Odstranit huminózní zeminu se zakořeněnou vegetací v kraji vozovky na obou stranách mostu
            Termín splnění: V nejbližší době 

Očistit úložné prahy obou opěr.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zkontrolovat, očistit a ošetřit a zkorodovaná ložiska.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést sanaci podhledu nosné konstukce, opěr a říms a celou konstrukci opatřit ochranným nátěrem.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést celkovou opravu železobetonového zábradlí ( zádržného systému ), popř. provést jeho výměnu.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit natření chrániček cizích zařízení.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s odpovědným pracovníkem Správy silnic Pardubického kraje paní Markétou Justovou, DiS.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      V - Špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 43.0   Vr: 51.0   Ve: 86.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Zatížitelnost převzata z HMP v roce 2008 - Ing. Pavel Dubrovský.
Špatný stavební stav zábradlí nemá vliv na zatižitelnost mostu.

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana |
| --- | --- |
| pravá strana | boční pohled na levou stranu |
| boční pohled zprava | podhled mostu |

### Fotodokumentace

| pohled proti směru staničení | pravá strana - chodník pro pěší |
| --- | --- |
| pohled na opěru na začátku mostu | pohled na opěru na konci mostu |
| vodorovné trhliny na čele opěry na konci mostu | trhliny na hraně a boku opěry na konci mostu vlevo |

### Fotodokumentace

| hloubkově degradovaný beton na hraně opěry na konci mostu vlevo | uložení trámové konstrukce |
| --- | --- |
| obnažená zkorodovaná výztuž (třmínky) v podhledu NK | vápenité výluhy na boku trámu v podhledu NK |
| obnažená a zkorodovaná výztuž v podhledu desky mostovky | obnažená korodující výztuž na koncovém příčníku na konci mostu |

### Fotodokumentace

| vápenité výluhy a zvodnělé plochy | vápenité výluhy na boku krajního trámu vlevo |
| --- | --- |
| nerovnosti v živičném krytu | huminózní zemina se zakořeněnou vegetací v kraji vozovky |
| odlomený beton hrany římsy vpravo | rozpadlý beton římsy po pravé straně mostu |

### Fotodokumentace

| chybějící pole žlb. zábradlí nahrazené železnou mříží | obnažená korodující výztuž na žlb. zábradlí |
| --- | --- |
| poškozené sloupky zábradlí s obnaženou zkorodovanou výztuží | koroze úhleníku pro uchycení cizího zařízení |
| naplaveniny v průtočném profilu |  |

## Běžná prohlídka 06.09.2018            3711-1

Datum prohlídky: 06.09.2018
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, trhliny v omítnutí, místy opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, lokálně obnažené zkorodované třmínky místy až výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, odpadnuté hrany, degradace betonu, uchycena drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí 
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- chybí evidenční číslo mostu 1x na začátku mostu

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- drobná náletová vegetace vlevo
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit zábradelní díly
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| pohled proti směru staničení | zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| levá strana křídlo u OP1 | levá strana mostu |
| chránička vlevo | levá strana- římsa nad křídlem u OP1 degradace betonu |

### Fotodokumentace

| levá strana mostu | OP1 |
| --- | --- |
| pohled na NK a OP2 | OP2 |
| OP2 | OP2 |

### Fotodokumentace

| OP1 | pohled na NK |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| zábradlí vlevo na začátku | pohled ve směru staničení |
| zábradlí vpravo | vozovka na mostě |

### Fotodokumentace

| na pravé straně mostu lávka pro pěší |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 09.11.2018            3711-1

Datum prohlídky: 09.11.2018
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo, mlha
Teplota vzduchu: 9.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny kaverny
- výkvět na povrchu bet.ploch, trhliny v omítnutí, místy opady omítnutí, zavlhlé opěry
- křídla- trhliny, degradace betonu hlavně vlevo u OP1 a OP2

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, vápenné výluhy na boku NK
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, lokálně obnažené zkorodované třmínky místy až výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, odpadnuté hrany, degradace betonu, uchycena drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí 
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- mírně vybočené ŽB zábradlí na obou stranách

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem (hlavně v blízkosti opěr)
- drobná náletová vegetace vlevo
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit zábradelní díly
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| pravá strana mostu | římsa vpravo |
| --- | --- |
| na pravé straně mostu lávka pro pěší | lávka pro pěší vpravo |
| římsa vpravo | pohled ve směru staničení |

### Fotodokumentace

| levá strana mostu | římsa vlevo |
| --- | --- |
| levá strana křídlo u OP1 | chránička vlevo |
| OP2 | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | chránička zavěšená na NK |
| --- | --- |
| OP1 | OP2 |
| OP2 | římsa vlevo |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| chránička zavěšená na NK | pohled na NK |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| levá strana křídlo u OP1 | zábradlí vlevo |
| zábradlí vpravo | vozovka na mostě |

### Fotodokumentace

| pohled proti směru staničení |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 09.09.2019            3711-1

Datum prohlídky: 09.09.2019
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 12.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny kaverny
- výkvět na povrchu bet.ploch, trhliny v omítnutí, místy opady omítnutí, zavlhlé opěry
- křídla- trhliny, degradace betonu hlavně vlevo u OP1 a OP2

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)- mírná koroze ložisek

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, vápenné výluhy na boku NK
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, lokálně obnažené zkorodované třmínky místy až výztuž
- hloubkově degradovaný beton hran krajních trámů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, odpadnuté hrany, degradace betonu, uchycena drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí 
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- mírně vybočené ŽB zábradlí na obou stranách
- chybí část žlb. zábradlí ( nahrazeno železnou mříží ) po levé straně

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem (hlavně v blízkosti opěr)
- drobná náletová vegetace vlevo
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit zábradelní díly
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| pohled proti směru staničení | ev.č. na mostě |
| --- | --- |
| zábradlí vlevo | zábradlí vlevo |
| zábradlí na mostě | levá strana mostu |

### Fotodokumentace

| levá strana křídlo u OP1 | římsa vlevo |
| --- | --- |
| římsa vlevo | chráničky vlevo |
| prostor pod mostem | OP2 |

### Fotodokumentace

| pohled na NK a OP2 | pohled na NK |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK |
| pohled na NK | pohled na NK a OP1 |

### Fotodokumentace

| pohled na NK a OP1 | OP1 |
| --- | --- |
| OP1 | pohled na NK |
| pohled ve směru staničení | zábradlí vpravo |

### Fotodokumentace

| římsa vpravo |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 21.05.2020            3711-1

Datum prohlídky: 21.05.2020
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - výkvět na povrchu bet.ploch, trhliny v omítnutí, místy opady omítnutí, zavlhlé opěry
- křídla - trhliny, degradace betonu hlavně vlevo u OP1 a OP2

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)- mírná koroze ložisek

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, vápenné výluhy na boku NK

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy, lokálně obnažené zkorodované třmínky místy až výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - zvětralý beton horních ploch říms, opadnuté hrany, uchycený mech
- vozovka - trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms, výškové deformace (zvlnění)
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních tyčí, sloupky olámané hrany, na obou stranách mírně vybočené, po levé straně část chybí (nahrazeno železnou mříží)

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem (hlavně v blízkosti opěr)
- drobná náletová vegetace vlevo
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- opravit zábradelní díly
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

- očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | pohled z levé strany |
| --- | --- |
| OP1 | OP1 + NK vlevo |
| OP2 | NK |

### Fotodokumentace

| NK u OP1 vlevo | NK + lávka vpravo |
| --- | --- |
| krajnice a zábradlí vlevo | vozovka vlevo |
| krajnice a vozovka vpravo | pohled z pravé strany |

### Fotodokumentace

| proti směru staničení |  |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 23.09.2020            3711-1

Datum prohlídky: 23.09.2020
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 218/2018
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení silnice z Moravské Třebové do Linhartic
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: skoro jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení mostu pravděpodobně betonové masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Mostní opěry železobetonové masivní.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Mostní křídla železobetonová rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Uložení železobetonových trámů nosné konstrukce na ocelová kluzná ložiska na úložných prazích opěr.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
Povrchové mostní závěry nebyly zřizovány, jsou pravděpodobně podpovrchové.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Nosná konstrukce je tvořena 6-ti podélnými železobetonovými trámy s náběhy, monoliticky spojenými 5-ti příčnými železobetonovými ztužidly a s konzolovým vyložením železobetonových říms. Most je šikmý, šikmost levá 66°; kolmá světlost činí 14,60 m; šikmá světlost 15,60 m. Délka přemostění je 15,60 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 7,60 m - živičný kryt. Celková šířka mostu 8,45 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Po pravé straně je zřízena ocelová lávka (chodník) pro pěší ( není součástí železobetonové konstrukce mostu ).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy železobetonové monolitické.

Odvodňovací zařízení
Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Po obou stranách mostu je železobetonové zábradlí se svislou žlb. výplní.
Zábradlí lávky (není součástí mostu) je ocelové trubkové se svislou výplní.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku mostu vpravo a na konci mostu vlevo jsou osazeny tabulky evidenčního čísla mostu.

Cizí zařízení na mostě
V podhledu mostu jsou vedeny ocelové chráničky cizího zařízení.
Po levé straně mostu je na samostatné konstrukci vedeny ocelové chráničky cizího zařízení.

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
Pod mostem je nezpevněné koryto říčky Třebůvka.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- vodorovné trhliny na čele opěry na začátku mostu
- trhliny na hraně a boku OP1
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
- mírná koroze ložisek

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
- mírné zhoršení stavu
- protékající mostní závěry

Izolační systém
- přesný stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční
- lokálně protéká hydroizolační systém mostní konstrukce
- vápenité výluhy na boku krajního nosníku vpravo

Nosná konstrukce
- bez výrazných změn
- lokálně odpadlé krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- hloubkově degradovaný beton hran krajních trámů
- lokálně obnažená zkorodovaná výztuž v podhledu nosné konstrukce
- obnažená a zkorodovaná výztuž v podhledu desky mostovky
- obnažená korodující výztuž na koncovém příčníku na začátku mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- trhliny, praskliny a nerovnosti v živičném krytu
- huminózní zemina se zakořeněnou vegetací v krajích vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- mírně vykloněné žlb. zábradlí po obou stranách 
- chybí část žlb. zábradlí (nahrazeno železnou mříží) po pravé straně
- lokálně odpadlý beton žlb. sloupků zábradlí s obnaženou zkorodovanou výztuží
- trhliny v železobetonovém madle zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce. Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

Očistit úložné prahy obou opěr.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Způsob stanovení zatížitelnosti mostu není přesně znám, hodnoty zatížitelnosti jsou nedůvěryhodné a proto doporučuji zajistit statický přepočet zatížitelnosti mostu.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zkontrolovat, očistit a ošetřit a zkorodovaná ložiska.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zajistit natření chrániček cizích zařízení.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést sanaci podhledu nosné konstukce, opěr a říms a celou konstrukci opatřit ochranným nátěrem.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést celkovou opravu železobetonového zábradlí, popř. provést jeho výměnu.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky byly projednány se zadavatelem prohlídky a majetkovým správcem, odborným pracovníkem Správy a údržby silnic Pardubického kraje paní Jitkou Tobkovou, odd. MS-Litomyšl.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      V - Špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 43.0   Vr: 51.0   Ve: 86.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Zatížitelnost převzata z předešlé HMP v roce 2018 - Ing. Pavel Hrůza.
Špatný stavební stav zábradlí nemá vliv na zatižitelnost mostu.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení. |
| --- | --- |
| Pohled z levé strany. | Pohled z pravé strany. |
| Opěra na začátku mostu. | Opěra na konci mostu. |

### Fotodokumentace

| Podhled nosné konstrukce. | Levá strana mostu. |
| --- | --- |
| Pravá strana mostu. | Mostní římsa na levé straně. |
| Mostní římsa a lávka na pravé straně. | Vozovka na mostě. |

### Fotodokumentace

| Mostní vybavení – zábradlí. | Označení mostu. |
| --- | --- |
| Úložný práh OP1. | Cizí zařízení, pod mostem, OP2. |
| Cizí zařízení, vlevo. | Cizí zařízení, vpravo. |

### Fotodokumentace

| Území pod mostem. | Znečištění úložných prahů. |
| --- | --- |
| Odkrytá výztuž v místech uložrení hlavních trámů na opěry. | Odkrytá výztuž v podhledu mostovky. |
| Opady krycí vrstvy podhledu krajního nosníku vpravo. | Degradace betonu mostních říms. |

### Fotodokumentace

| Podtékání pod římsami na okraj mostovky. |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 04.05.2021            3711-1

Datum prohlídky: 04.05.2021
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - OP1 stopy po zatékání z úložného prahu (zelené zbarvení), OP2 praskliny s vápennými výluhy a zavlhlá místa
- křídla - trhliny, degradace betonu hlavně vlevo u OP1 a OP2

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)- mírná koroze ložisek

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, vápenné výluhy na boku NK

Nosná konstrukce
- lokální průsaky (vpravo u uložení na OP), vápenné výluhy, lokálně obnažené zkorodované třmínky místy až výztuž a lokálně degradace betonu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - značná degradace vlevo nad opěrami, vpravo lokálně na konci mostu
- vozovka - výškové deformace (zvlnění)
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - na obou stranách mírně vybočené, vlevo část chybí (nahrazeno železnou mříží), místy degradace s obnaženou výztuží (vlevo)

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem (hlavně v blízkosti opěr)
- drobná náletová vegetace vlevo
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- opravit, utěsnit, repasovat mostní závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

- očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled z levé strany | pohled z pravé strany |
| křídlo OP1 vlevo | čelní zídka vlevo |

### Fotodokumentace

| OP1 vlevo | křídlo OP1 vpravo pod lávkou |
| --- | --- |
| OP2 a NK | NK |
| NK | NK |

### Fotodokumentace

| úložný práh vpravo u OP1 | NK mostu a lávky vpravo |
| --- | --- |
| úložný práh OP2 a NK vlevo | lávka vpravo |
| zábradlí a krajnice vlevo | zábradlí vlevo_d |

### Fotodokumentace

| zábradlí vpravo | zábradl vpravo na konci |
| --- | --- |
| vozovka na předmostí | vozovka na mostě |

## Hlavní prohlídka 30.04.2022            3711-1

Datum prohlídky: 30.04.2022
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: reg.č. 015/1998 MDČR
Přítomni: 
Směr popisu: z Moravské Třebové do Linhartic
Způsob zpřístupnění mostu: po přilehlých svazích
Počasí při provádění prohlídky: slunečno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení mostu pravděpodobně betonové masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Mostní opěry železobetonové masivní.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Mostní křídla železobetonová rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Uložení železobetonových trámů nosné konstrukce na ocelová kluzná ložiska na úložných prazích opěr.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
Povrchové mostní závěry nebyly zřizovány, jsou pravděpodobně podpovrchové.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Nosná konstrukce je tvořena 6-ti podélnými železobetonovými trámy s náběhy, monoliticky spojenými 5-ti příčnými železobetonovými ztužidly a s konzolovým vyložením železobetonových říms.

Most je šikmý, šikmost levá 66°; kolmá světlost činí 14,60 m; šikmá světlost 15,60 m.
Délka přemostění je 15,60 m.

Ohledáním mostní konstrukce v roce 2020 bylo zjištěno, že pevnost betonu nosné konstrukce lze označit značkou C 20/25

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 7,60 m - živičný kryt.
Celková šířka mostu 8,45 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Po pravé straně je zřízena ocelová lávka (chodník) pro pěší ( není součástí železobetonové konstrukce mostu ).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy železobetonové monolitické.

Odvodňovací zařízení
Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Po obou stranách mostu je železobetonové zábradlí se svislou žlb. výplní.
Zábradlí lávky ( není součástí mostu ) je ocelové trubkové se svislou výplní.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku mostu vpravo a na konci mostu vlevo jsou osazeny tabulky evidenčního čísla mostu.

Cizí zařízení na mostě
V podhledu mostu jsou vedeny ocelové chráničky cizího zařízení.
Po pravé straně mostu je na samostatné konstrukci vedeny ocelové chráničky cizího zařízení.

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
Pod mostem je nezpevněné koryto říčky Třebůvka.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- vodorovné trhliny s vápenitými suchými výluhy na čele opěry na konci mostu
- trhliny na boku závěrné zídky na konci mostu vpravo
- hloubkově degradovaný beton v trhlině na hraně a boku opěry na konci mostu vlevo
- podélná trhlina na opěře pod úložným prahem 
- zanesené úložné prahy opěr ( zejména na začátku mostu vpravo
- proteklé úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
- mírná koroze ložisek

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
- protékající mostní ( dilatační ) závěry

Izolační systém
- lokálně protéká hydroizolační systém mostní konstrukce
- vápenité výluhy na boku krajního nosníku vlevo

Nosná konstrukce
- lokálně odpadlé krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- hloubkově degradovaný beton hran krajních trámů
- lokálně obnažená zkorodovaná výztuž v podhledu nosné konstrukce
- obnažená a zkorodovaná výztuž v podhledu desky mostovky
- obnažená korodující výztuž na koncovém příčníku na konci mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- trhliny, praskliny a nerovnosti v živičném krytu
- huminózní zemina se zakořeněnou vegetací v krajích vozovky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- rozpadlý beton římsy na začátku mostu vlevo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- zábradlí neodpovídá ČSN
- mírně vykloněné žlb. zábradlí po obou stranách 
- chybí část žlb. zábradlí ( nahrazeno železnou mříží ) po levé straně
- lokálně odpadlý beton ( hloubkově degradovaný ) žlb. zábradlí s obnaženou zkorodovanou výztuží
- rozpadlý beton na horním žlb. madle zábradlí s obnaženou zkorodovanou výztuží
- trhliny v železobetonovém madle zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
- nánosy zeminy na boku obou opěr

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděna.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Chyba v uvedení liniového staničení v základním passportu - neodpovídá skutečnosti.
            Termín splnění: Nezadaný 

Vypracovat aktualizovaný mostní list.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Doplnit základní údaje mostního passportu do systému Mostař.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Bylo by vhodné provést statický přepočet zatížitelnosti mostu.
Uvedené zatížitelnosti z roku 2008 pravděpodobně neodpovídají skutečnosti.
            Termín splnění: V nejbližší době 

Odstranit huminózní zeminu se zakořeněnou vegetací v kraji vozovky na obou stranách mostu
            Termín splnění: V nejbližší době 

Očistit úložné prahy obou opěr.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zkontrolovat, očistit a ošetřit a zkorodovaná ložiska.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést sanaci podhledu nosné konstukce, opěr a říms a celou konstrukci opatřit ochranným nátěrem.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést celkovou opravu železobetonového zábradlí ( zádržného systému ), popř. provést jeho výměnu.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit natření chrániček cizích zařízení.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky byly projednány se zadavatelem prohlídky a majetkovým správcem, odborným pracovníkem Správy a údržby silnic Pardubického kraje paní Jitkou Tobkovou, odd. MS-Litomyšl.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      V - Špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 43.0   Vr: 51.0   Ve: 86.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Zatížitelnost převzata z HMP 2020 ( Bc. Radek Soukup ).
Špatný stavební stav zábradlí nemá vliv na zatížitelnost mostu, ale na použitelnost.

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana |
| --- | --- |
| levá strana | pravá strana |
| boční pohled zleva ( proti směru staničení ) | podhled mostu |

### Fotodokumentace

| boční pohled na pravou stranu ( proti směru staničení ) | pohled na opěru na začátku mostu |
| --- | --- |
| opěra na začátku mostu zleva | pohled na opěru na konci mostu |
| pohled proti směru staničení | pohled na lávku ( proti směru staničení ) |

### Fotodokumentace

| hloubkově degradovaný beton na hraně opěry na konci mostu vlevo | podélná trhlina na opěře pod úložným prahem a zanesený úložný práh na začátku mostu vpravo |
| --- | --- |
| podélná trhlina na čele opěry na konci mostu | měření podélné trhliny na čele opěry na konci mostu |
| trhliny na boku závěrné zídky na konci mostu vpravo | vápenité výluhy na povrchu křídla na konci mostu vlevo |

### Fotodokumentace

| obnažená korodující výztuž a porušený beton na boku krajního nosníku zprava | vápenité výluhy s krápníky v podhledu NK po pravé straně na konci mostu |
| --- | --- |
| praskliny a vápenité výluhy na boku krajního trámu vlevo na začátku mostu v místě uložení | odpadlý beton a obnažená zkorodovaná výztuž v podhledu NK na začátku mostu |
| rozpadlý beton římsy na začátku mostu vlevo | zakořeněná vegetace v kraji vozovky vpravo |

### Fotodokumentace

| trhliny v živičném krytu vozovky | hloubkově degradovaný beton vnější hrany římsy na konci mostu vlevo |
| --- | --- |
| krápníky v podhledu římsy vlevo | trhliny s vápenitými inkrustacemi v podhledu římsy |
| ocelová výplň zábradlí | rozpadlý beton na horním žlb. madle zábradlí s obnaženou zkorodovanou výztuží |

### Fotodokumentace

| prasklé žlb. madlo zábradlí vlevo | celkový pohled na zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| nános zeminy u opěry na konci mostu po pravé straně | silně zkorodovaná a rozpadlá chránička cizího zařízení |

## Běžná prohlídka 05.05.2022            3711-1

Datum prohlídky: 05.05.2022
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - OP1 stopy po zatékání z úložného prahu (zelené zbarvení), OP2 praskliny s vápennými výluhy a zavlhlá místa
- křídla - trhliny, degradace betonu hlavně vlevo u OP1 a OP2

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)- mírná koroze ložisek

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, vápenné výluhy na boku NK

Nosná konstrukce
- lokální průsaky (vpravo u uložení na OP), vápenné výluhy, lokálně obnažené zkorodované třmínky místy až výztuž a lokálně degradace betonu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - značná degradace vlevo nad opěrami, vpravo lokálně na konci mostu
- vozovka - výškové deformace (zvlnění)
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - na obou stranách mírně vybočené, vlevo část chybí (nahrazeno železnou mříží), místy degradace s obnaženou výztuží (vlevo)

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem (hlavně v blízkosti opěr)
- drobná náletová vegetace vlevo
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- opravit, utěsnit, repasovat mostní závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

- očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled z levé strany | křídlo a římsa u OP1 vlevo |
| OP1 zleva | OP1 vpravo |

### Fotodokumentace

| křídlo OP1 vpravo | úložný práh na OP1 |
| --- | --- |
| OP2 | OP2 vlevo |
| OP2 vpravo | OP2 vpravo_d |

### Fotodokumentace

| NK | NK |
| --- | --- |
| NK vpravo | NK |
| NK_d | zábradlí a vozovka vlevo |

### Fotodokumentace

| zábradlí vlevo na konci | zábradlí a vozovka vpravo |
| --- | --- |
| vozovka na začátku | vozovka |
| zábradlí vpravo a lávka | chránička vlevo |

### Fotodokumentace

| koryto | pohled z pravé strany |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 20.04.2023            3711-1

Datum prohlídky: 20.04.2023
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Moravská Třebová      Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.365   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 365.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - OP1 stopy po zatékání z úložného prahu (zelené zbarvení), OP2 praskliny s vápennými výluhy a zavlhlá místa
- křídla - trhliny, degradace betonu hlavně vlevo u OP1 a OP2

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (neošetřená ložiska)- mírná koroze ložisek

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, vápenné výluhy na boku NK

Nosná konstrukce
- lokální průsaky (vpravo u uložení na OP), vápenné výluhy, lokálně obnažené zkorodované třmínky místy až výztuž a lokálně degradace betonu
- otvor na pravé boční straně krajního trámu po diagnostice

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - značná degradace vlevo nad opěrami, vpravo lokálně na konci mostu
- vozovka - výškové deformace (zvlnění)
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - na obou stranách mírně vybočené, vlevo část chybí (nahrazeno železnou mříží), místy degradace s obnaženou výztuží (vlevo)

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem (hlavně v blízkosti opěr)
- drobná náletová vegetace vlevo
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- opravit, utěsnit, repasovat mostní závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled z levé strany | pohled z pravé strany |
| OP2 | NK vpravo nad OP2 |

### Fotodokumentace

| OP2 vlevo | NK u OP2 |
| --- | --- |
| NK | NK a římsa vlevo |
| křídlo OP1 vlevo | OP1 a NK vpravo |

### Fotodokumentace

| OP1 | NK vpravo u Op1 |
| --- | --- |
| uložení na OP1 | NK vpravo |
| NK | zábradlí vlevo |

### Fotodokumentace

| zábradlí vpravo | zábradlí vpravo na konci |
| --- | --- |
| lávka vpravo | vozovka na začátku |
| vozovka na konci |  |