## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RD1 | 0 | 0
Specifikace dodávky RD2 | 0 | 0
Specifikace dodávky RM1 | 0 | 0
Specifikace dodávky SS300+RVO | 0 | 0
Specifikace dodávky tlačítko hydraulika | 0 | 0
Specifikace dodávky dvoutlačítko čerpadlo | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Doplnění rozváděče RH | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0
Ochrana před bleskem | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. | [6 empty] | 0 | 0
| JKSO | [6 empty] | 0 | 0
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0 | 0
| Specifikace dodávky RD1 | [7 empty] | 0
POLE ROZVADĚČE IP54
1 | 600x400x2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | sokl 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cu 12x2 přípojnice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | B20/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | B16/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | B20/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | C6/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | C10/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | C20/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Z-AHK Jednotka pom. kont. 1z1v pro PL,PFL,Z-MS,PHF7-2p | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Z-S230/S Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Z-RE230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | IS-80/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | PV14 16A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | PV14 40A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | OPVP14-3-S Odpínač válcových pojistek 63A se sig. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | RSA4 Řadová svornice | ks | 114 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | RSA6 Řadová svornice | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | RSA16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | RSA35 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Pg16 vývodka kabelová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Pg36 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky RD1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RD2
31 | PH skříň na povrch 3x18TE, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | PE-KS 7p Svorkovnice na lištu d=59, svor 7x16 mm2 ochran sv | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | ZNP-10/24V výstup 24V AC/DC, výkon 10 VA, pojistka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | C25/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Z-MS-0,40/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Z-MS-10/3 Spínač motorů 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Z-DSU1-102 Otočný spínač, přepínač 1-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Z-ZRER/W Časové relé, 1 přep.kont | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Z-AHK Jednotka pom. kont. 1z1v pro PL,PFL,Z-MS,PHF7-2p | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Z-NHK Jednotka pom. kont. 2p pro PL,PFL,Z-MS,PHF7,PF7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | ZP-ASA/24 Vypínací spoušť pro PL7,PFL7,ZP-A40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Z-RE230/SO Instalační relé 230V AC, 1 zap. 1 vyp. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Z-RE24/SO Instalační relé 24V AC, 1 zap. 1 vyp. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | DILM9-10(24VDC) Stykač, 3pól+1z0v | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | PV10 2A gG Pojistková vložka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | OPVP10-2-S Odpínač válcových pojistek 32A se sig. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | RSA4 Řadová svornice | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | RSA6 Řadová svornice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | RSA10 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky RD2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RM1
55 | PH skříň na povrch 2x12TE, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | PE-KS 7p Svorkovnice na lištu d=59, svor 7x16 mm2 ochran sv | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | IS-25/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | HRH-5 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním, nastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Z-MS-2,5/3 Spínač motorů 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | DILM12-10 230V50HZ Stykač, 3pól+1z0v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | FLP-275 V/4 S 240 kA (8/20)/4 póly, dálková signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | RSA4 Řadová svornice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky RM1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky SS300+RVO
67 | ES300+000/NKE8P/DIN přípojková skříň SS300 + prázdná skříň š. 470mm s DIN lištami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | C16/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Z-DSU1-102 Otočný spínač, přepínač 1-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Z-RE230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | IS-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | DILM40 230V50HZ Stykač, 3pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | SPB00 Pojistkový spodek | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | PN000 40A gG Pojistková vložka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | FLP-12,5 V/3 90 kA (8/20)/3 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | SHT-4/230V 230V 2P16A spínací hodiny s astronom. programem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | RSA4 Řadová svornice | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | RSA16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky SS300+RVO - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky tlačítko hydraulika
81 | M22-D-S Ovl.hlav tlač,zapu.tlač,b.aret,kr.titan,černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | KC10 Kontaktní prvek,šroub.svor,základna,1z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | I1 Skříňka pro povrchovou montáž,IP66,1mont.místa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | XI Průchodkové šroubení M20,IP67 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky tlačítko hydraulika - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky dvoutlačítko čerpadlo
85 | DDL-GR-X1/X0 Dvoj.tlačítko,hlav,kr.titan,č.bílá,I/O zel/červ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | KC10 Kontaktní prvek,šroub.svor,základna,1z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | KC01 Kontaktní prvek,šroub.svor,základna,1v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | LEDC230-W Prvek LED,šroub.sv,základ,85-264VAC,5-15mA,bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | I1 Skříňka pro povrchovou montáž,IP66,1mont.místa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | XI Průchodkové šroubení M20,IP67 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace dodávky dvoutlačítko čerpadlo - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
91 | Specifikace dodávky RD1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | Specifikace dodávky RD2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 | Specifikace dodávky RM1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | Specifikace dodávky SS300+RVO | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | Specifikace dodávky tlačítko hydraulika | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 | Specifikace dodávky dvoutlačítko čerpadlo | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZÁS.SKŘÍŇ S JISTIČI, ČELNÍ OSAZENÍ, IP44
97 | v310 - ZSF20101000.1 /3959 2x230V16A (2xB16/1), 1x400V16A (B16/3), 1x400V 32A (B25/3), FI40/003/4 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Doplnění rozváděče RH
98 | PV14 63A gG Pojistková vložka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | OPVP14-3-S Odpínač válcových pojistek 63A se sig. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | RSA16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
102 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doplnění rozváděče RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalace
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
103 | KP 67x67 pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ
104 | KR 97/5 pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICÍ
105 | 8111 117x117x58mm | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK
106 | 50/50 žz Žlab žárový zinek | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | 100/50 žz Žlab žárový zinek | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | 150/100 žz Žlab žárový zinek | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | 200/100 žz Žlab žárový zinek | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
HMOŽDINKA
110 | HM 10 | ks | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ SUPER MONOFLEX 750N PVC
111 | 1216E D16/10,7mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | 1220 D20/14,1mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | 1225 D25/18,3mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ 750N PVC
114 | 4016E LA D16/13mm | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | 4020 LA D20/16,9mm | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | 4025 LA D25/21,4mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
KOLENO PRO TRUBKU 750N PVC
117 | 4116 LB | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | 4120 LB | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | 4125 LB | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOJKA PRO TRUBKU 750N PVC
120 | 0216 LB | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | 0220 LB | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | 0225 LB | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 320N PVC
123 | 5316E KB | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | 5320 KB | ks | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | 5325 KB | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA KOPOFLEX 450N LDPE/HDPE
126 | KF 09040 D40/32mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
127 | do 5kg , úprava nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
128 | Protip.průchod stěnou | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
129 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 690 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | CYKY-J 3x 6 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 610 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | CYKY-J 5x16 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | CYKY-J 5x25 , pevně | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
140 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | CYKY-O 7x2.5 , pevně | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ
143 | SYKFY 2x2x0.5 , pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
144 | JYTY-O 3x1 mm , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ
145 | SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | D05V-K 0,75/3,2 vodič k sondě | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
147 | AYKY-J 4x35 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
148 | Do 4x25 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Do 4x50 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
150 | Do 2,5 mm2 | ks | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Do 6 mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Do 16 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Do 25 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
154 | Do 16 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
155 | Pláště kabelu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | 1 žíly kabelu | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ
157 | 3557G-A06340 B1 Střídavý, řazení 6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | 3557G-A07340 B1 Křížový, řazení 7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK
159 | 3901G-A00010 B1 Jednonásobný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ IP54
160 | 3559N-C01510 B Jednopól., řaz.1, PH skříň, barva bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | 3559N-C05510 B Sériový, řaz. 5, PH skříň, barva bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | 3559N-C06510 B Střídavý, řaz. 6, PH skříň, barva bílá | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | 3559N-C07510 B Křížový, řaz. 7, PH skříň, barva bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | 3559N-C86510 B Zapínací, řaz. 6/0, PH skříň, barva bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| SPÍNAČ NA POVRCH | [6 empty] | 0
165 | T0-1-8200/I1/SVB-SW Vypínač 0-I, 1-pól, 20A, na povrch IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | P1-25/I2/SVB-SW/N Vypínač 0-I, 4-pól, 25A, na povrch IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA
167 | 416RS6W Na zeď 16A - 5p. IP 67 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA ABB VARIANT+ IP54
168 | 5519N-C02540 B 2P+Z, PH skříň, barva bílá, průb. montáž | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍVODKA
169 | 2CMA101166R1000 Na zeď 16A - 3p. IP 67 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
170 | Do 20 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
171 | Do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ KOMPAKTNÍHO PILÍŘE
172 | do š. 1100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO IP66, NEREZ.SPONY
173 | "A1" LED-5000-218-4K 1F 1 x LED, 36W, 4277lm, Ra80, PC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | "B1" LED-5000-236-4K 1F 1 x LED, 36W, 4494lm, Ra80, PC | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | "C1" LED-3750-258-4K 1F 1 x LED, 27W, 3750lm, Ra80, PC | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | "C2" LED-7500-258-4K 1F 1 x LED, 54W, 6741lm, Ra80, PC | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | "C3" LED-12550-258-4K 1F 1 x LED, 87W, 10809lm, Ra80, PC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | "C4" LED-20000-258-4K-3 F NSP 1 x LED, 117W, 173031lm, Ra80, PC | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO NOUZOVÉ
179 | "N1" OZN/HHP/6x1W/B/1/SA/X/TR přisazené HHP 6x1W LED 920 lm PREMIUM IP65 1h , svítící při výpadku / stále svítící, čirý kryt | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | "N2" OZN/HWD/3x1W/B/1/SA/AT/TR přisazené HWD 3x1W LED 370 lm PREMIUM IP65 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, čirý kryt , PO4 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | "N3" OZAWECL3SA Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ
182 | 12k0 740 11116lm, 69W | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| VÝLOŽNÍK PRO VEKOVNÍ SVÍTIDLO | [6 empty] | 0
183 | D60 atyp dle PD, na stěnu, v. 4m, žár. ZN | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
DRÁT
184 | D 8 mm AlMgSi (0,14 kg/m), volně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ
PROVEDENÍ NEREZ
185 | SU N svorka univerzální nerez | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | SP N svorka připojovací nerez | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
187 | CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | CY16 Zlutozeleny, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
189 | Stena do 150mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2
190 | Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
191 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | Zkusebni provoz | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Montaz sondy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | Stavební přípomoce | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
197 | zapojovani a zkouskach | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
198 | S ostatnimi profesemi | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
199 | Revizni technik | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ochrana před bleskem
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
201 | FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
202 | FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
DRÁT
203 | D 8 mm AlMgSi (0,14 kg/m), pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ
PROVEDENÍ FeZn
204 | SR 2b svorka pro zemnící pásku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | SR 3a svorka zemnící páska-drát | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ
PROVEDENÍ NEREZ
206 | SU N svorka univerzální nerez | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | SZa N svorka zkušební nerez | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | SP N svorka připojovací nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | SOc N svorka na okapové žlaby nerez | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | PV 1h N podpěra ved. na hmoždinku nerez | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | PV 15e N podpěra ved. na hřebenáče nerez | ks | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | PV 23 N podp. ved. na plech. střechy nerez | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | DUDa-18 N držák ochranného úhelníku nerez | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | OU 1,7 N ochranný úhelník nerez | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | ST 6 N svorka na potrubí 2" (61 mm) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HMOŽDINKA
216 | HM 12 | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
217 | Štítek pro označení svodu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | Tvarování mont.dílu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
219 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | Stavební přípomoce | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
221 | S ostatnimi profesemi | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
222 | Revizni technik | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ochrana před bleskem - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
223 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ
224 | V zastaveném prostoru | km | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
225 | Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
226 | V asfaltu nebo betonu | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
227 | Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
228 | V zemine třídy 3-4 | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
V ZEMINĚ TŘÍDY 3
229 | Šíře 500mm,hloubka 1100mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
230 | Šíře 500mm,hloubka 900mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ
231 | Šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
232 | Šířka 33cm | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
VČETNĚ HUTNĚNÍ
233 | Šíře 500mm,hloubka 900mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
234 | Šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
235 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 30.6 |  | 0 |  | 0 | 0
236 | Za každý další km | m3 | 459 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
237 | Osetí povrchu travou | m2 | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
238 | Zemina třídy 3 | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA
239 | Ze šterkopísku | m3 | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA
240 | Vrstva asfaltobetonu 5cm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ
DO GEODETICKÉ MAPY
241 | zastavěný prostor | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU
242 | Hlušina (2,1t/m3) | t | 55.9 |  | 0 |  | 0 | 0
243 | Asfaltové kry (2,2t/m3) | t | 4.4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Novostavba garáží, servisní dílny a technického zázemí SUS Litomyšl Litomyšl, T.G. Masaryka č.p. 985
Projekt | D-1.4.5 Elektroinstalace a hromosvod
Investor | SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Z. č.
A. č. | 25-102
Smlouva
Vypracoval | Ing. D. Hajzler
Kontroloval | Ing. D. Hajzler
Datum | 15.02.2023
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5