## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže
Demontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
do průřezu 4x25 , volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL
TRUBKA FLEXIBILNÍ DN40 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA FLEXIBILNÍ DN63 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA PEVNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ DN110 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x16 | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SP připojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS spojovací | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁROVÉ POUZDRO
SP315/1000 stožárové pouzdro | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ
žárově zinkovaný
3st. - 159/133/114 - 6+1m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výložník rovný, přechodový
114/60 - 2500 - jednoduchý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
114/60 - 3000 - jednoduchý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochranné manžety
OM 159 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK
6A,char.normální | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)
PP - přechodové, optika DPR1, 5700K, 10000lm, IP66, IK09 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL - přechodové, optika DPL1, 5700K, 10000lm, IP66, IK09 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny jeřábu | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny montážní plošiny | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
Zemina třídy 3,ručně | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
V zemine třídy 3-4 | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.
D 315x1200 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYTRHÁNÍ DLAŽBY
zámková dlažba | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOURANÍ ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ
zpevněný podklad - tl. do 30cm | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku vrstvy 10+10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
Do rostlé zeminy | m3 | 3.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)
Položení chráničky vč.zakrytí | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA
Ze štěrku vrstva 10cm | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ze šterkopísku | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU
Vrstva betonu 15cm | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OPRAVA POVRCHU
opětovná zádlažba - zámková dlažba | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 18.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
POZNÁMKY : | [6 empty] | 0 | 0
V rozpočtu nejsou zahrnuty : | [6 empty] | 0 | 0
- zábory pozemků, místní poplatky | [6 empty] | 0 | 0
- dopravní značení, označení stavby | [6 empty] | 0 | 0
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Chodník pro chodce, Mikulovice - ulice Valčíkova a Devotyho
Projekt | D.2 - SO 401 - OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ
Investor | Obec Mikulovice, Valčíkova 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice
Z. č. | 23/38
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Petr Koza
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5