## Tabulka úkonů - Cenová nabídka
Cenová nabídka/ Tabulka úkonů |  |  |  |  | Příloha č.5
Název VZ: Provádění pravidelných revizí elektroinstalace, nouzového osvětlení, elektrických spotřebičů a hromosvodů
URL zakázky | https://ezak.suspk.cz/vz00001279
Revize pracoviště (cestmistrovství) |  |  | Jednotkové ceny v Kč k vyplnění Dodavatel vyplní pouze žlutá pole!!!! |  |  | Celková cena v Kč | DPH celkem | Cena celkem s DPH
Zkrácený popis - revize budov včetně strojů pevně spojených obor 973.938 | Jed. | Počet položek | bez DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH
Zjištění stavu přípojkové skříně | ks | 171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu rozvaděče do 10 přístrojů v poli | pole | 243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto od 10 přístrojů v poli | pole | 117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto nad 30 přístrojů v poli | pole | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu deskové nebo ocep. rozvodnice | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu v rozvodně do dvou výzbrojních jednotek | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto do tří jednotek | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu el. okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném | okruh | 1590 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto do 10 vývodů | okruh | 859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto nad 10 vývodů | okruh | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto v prostoru nebezpečném do 5 vývodů | okruh | 421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto do 10 vývodů | okruh | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto nad 10 vývodů | okruh | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu svět. spotř. v prostoru bezpečném | ks | 3526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto v prostoru nebezpečném | ks | 743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu přenosného svět. spotřebiče | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto v prostoru nebezpečném spot. do 10 kW v prostoru bezp. | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto v prostoru nebezpečném | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto přenosného tep. spotřebiče v prostoru bezpečném | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu ak. spotř. do 10 kW v prostoru bezpečném | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto indukční motor pevně připojený do 5 kW v prostoru bezp. | ks | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto v prostoru nebezpečném | ks | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto nad 5 kW v prostoru bezpečném | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dtto v prostoru nebezpečném | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu přenosného motoru v prostoru bezpečném | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zjištění stavu ochrany před úderem blesku | svod | 317 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. izol. odporů na přívodu do přípojného skříně, rozvaděče nebo rozvodnice | měř. | 1603 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. izol. odporu okruhu celého rozváděče | měř. | 1170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. izol. odporu vnitřního zapojení rozváděče | měř. | 864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. iz. odp. jednofáz. nebo třífáz. okruhu rozváděče na okruh do 5 vývodů | měř. | 5665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Na okruh od 5 do 10 vývodů | měř. | 1475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Na okruh nad 10 vývodů | měř. | 229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. izol. odporu spotřebiče | měř. | 296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. imper. smyčky vyp. na rozv. zař., spotřeb. nebo přístroji | měř. | 8671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. zemního přechod. odporu ochr. nebe prac. uzemnění | měř. | 605 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. přech. odporu ochr. spojení nebo ochr. pospojení | měř. | 1214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř., zkoušení a prověření ochrany napěťových nebo prou. chr. | měř. | 771 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. krokového nebo dotykového napětí | měř. | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měř. zákl. el. veličin (U, I, P, A. cos) | měř. | 1040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení výstražnou tabulkou, opětovné zapnutí | ks | 409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění cíle neoznačeného okruhu a ozn. okruhu | ks | 648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dem. a mont. krytu v přípojného skříní | ks | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dem. a mont. rozváděče, rozvodnice | ks | 369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dem. a mont. rozváděče v prostř. s nebezp. výbuchu | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dem. a mont. víka zapouzdřeného rozváděče rozvodnice | ks | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dem. a mont. desky deskové rozvodnice | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dem. a mont. krytu el. přístoje, spotřeb., instal. krabice | ks | 958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dem. a mont. krytu el. přístroje v prost. s nebezp. výbuchu | ks | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stanovení výpoč. zatížení okruhu | ks | 790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dem. a mont. zkušební svorky uzemnění | ks | 526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu na zapouštěném rozváděči | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stavu indukčního mot. v prostoru nebezpečném | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zjištění zkratovaných poměrů v rozváděči a kontrola vypínacích schopností přístrojůnutí | ks | 710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
revize ostatní (počty orientační)
ruční nářadí | ks | 458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stroje volně stojící | ks | 169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přívodní šňůry | ks | 666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabely | ks | 337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spotřebiče + prodl. Kabely | ks | 1131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC sestava | ks | 227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena bez DPH - k hodnocení, přepsat do Krycího listu | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Adresy - pracoviště
pracoviště | adresy
Oblast "Západ"
ředitelství Pardubice | Pardubice Doubravice 98, 533 53
provoz Chrudim | Chrudim, Tovární 1150, 538 21
provoz Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, 562 03
Cestmistrovství Pardubice | Pardubice Doubravice 98, 533 53
Cestmistrovství Přelouč | Přelouč, Pardubická 1430, 539 01
Cestmistrovství Holice | Holice, Bratří Čapků 889, 524 01
Cestmistrovství Chrudim | Chrudim, Tovární 1150, 538 21
Cestmistrovství Luže | Luže Husova 69, 538 54
Cestmistrovství Hlinsko | Hlinsko, Srnská 817/0, 539 01
Cestmistrovství Třemošnice | Třemošnice, Budovatelů 445, 538 43
Oblast "Východ"
Cestmistrovství Ústí nad Orllicí | Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, 562 03
Cestmistrovství Běstovice | Běstovice, Běstovice 117, 565 26
Cestmistrovství Lanškroun | Lanškroun, Dobrovského 133, 563 01
Cestmistrovství Žamberk | Žamberk, Nádražní 195, 564 01
Cestmistrovství Žamberk - dislokované pracoviště Králíky | Králíky, Hradecká 229
Cestmistrovství Litomyšl | Litomyšl, T.G. Masaryka 985, 570 01
Cestmistrovství Svitavy | Svitavy, Lačnov 302, 568 02
Cestmistrovství M. Třebová | Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01
Cestmistrovství Polička | Polička, Starohradská 392, 572 01