## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | R1519 | Rekonstrukce haly soli v Žamberku
| Zadavatel |  | Správa a údržba silnic Pardubického kraje |  |  |  | IČO: | 00085031
|  |  | Doubravice 98, |  |  |  | DIČ: | CZ00085031
|  | 53353 | Pardubice-Doubravice
| Projektant: |  | APOLO CZ s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27492851
|  |  | Tyršova 155 |  |  |  | DIČ: | CZ27492851
|  | 57201 | Polička-Horní Předměstí
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D1-01 | Hala |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební a montážní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D1-01 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | R1519 | Rekonstrukce haly soli v Žamberku | [23 empty] | STA
O: | D1-01 | Hala | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
|  | Součástí jsou také náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP |  | Součástí jsou také náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Součástí je také uvedení všech travnatých ploch do původního stavu po dokončení stavby. | [23 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [23 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 00Rpol01 | Zkoušky podloží a účast inženýrského geologa na stavbě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | * kontrola podloží v ploše haly | [23 empty] | POP
|  | * kontrola hutnění podloží | [23 empty] | POP
5 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace (dílenské a výrobně montážní) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, většinou v obsahu a rozsahu dílenské, výrobní a montážní dokumentace stavby. | [23 empty] | POP |  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, většinou v obsahu a rozsahu dílenské, výrobní a montážní dokumentace stavby.
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
6 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [23 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. | [23 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD.
8 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD. | [23 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD.
9 | 005261020R | Bankovní záruky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v návrhu SOD požaduje). | [23 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v návrhu SOD požaduje).
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## D1-01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | R1519 | Rekonstrukce haly soli v Žamberku | [23 empty] | STA
O: | D1-01 | Hala | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební a montážní práce | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 276.78 |  |  |  |  | 305.07 |  |  |  |  | DIL
1 | 113108406R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm | m2 | 232.7394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 30.72 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.0484 | 11.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní plocha haly : 23,34*9,91+4,5*0,32 |  | 232.7394 | [21 empty] | VV | 0
2 | 113109425R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm | m2 | 232.7394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 139.64 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.075 | 17.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 1 : 232,73940 |  | 232.7394 | [21 empty] | VV | 5
3 | 113152112R00 | Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené | m3 | 81.8602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 106.42 | 800-2 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.51 | 41.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
|  | plocha haly v tl. 400 mm: : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 1 : 232,73940*0,4 |  | 93.0958 | [21 empty] | VV | 5
[26 empty] | VV | 0
|  | -(kubatura stávajících základů zasahujících do odstraněného podsypu) : -(31,21*0,36) |  | -11.2356 | [21 empty] | VV | 0
4 | 120901123R00 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, pneumatickým kladivem | m3 | 5.9299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 30.208 | 179.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
|  | ubourání stávajících žb základů v tl. 160 mm : 31,21*0,16 |  | 4.9936 | [21 empty] | VV | 0
|  | začištění o dalších 30 mm - pro upravení do roviny pro instalaci hydroizolace : 31,21*0,03 |  | 0.9363 | [21 empty] | VV | 0
5 | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 40.3059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.368 | 14.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
|  | stávající podlaha haly : (23,34*9,91+4,5*0,32)*0,2 |  | 46.5479 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(objem stávajících základů zasahující do odkopávek) : -(31,21*0,2) |  | -6.242 | [21 empty] | VV | 0
6 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 40.3059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.058 | 2.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 5 : 40,30588 |  | 40.3059 | [21 empty] | VV | 5
7 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 19.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.763 | 34.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [23 empty] | SPI
|  | přípojka elektro : 15*1,5*0,86 |  | 19.35 | [21 empty] | VV | 0
8 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 232.7394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.018 | 4.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
|  | vnitřní plocha haly : 23,34*9,91+4,5*0,32 |  | 232.7394 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 316.36 |  | 0 |  |  |  |  | 933.9 |  |  |  |  | DIL
9 | 311321412R00 | Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 | m3 | 114.8732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 290.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.093 | 125.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
|  | vodorovná část : 121,08*0,3 |  | 36.324 | [21 empty] | VV | 0
|  | svislá část : 61,85*3,06*0,35 |  | 66.2413 | [21 empty] | VV | 0
|  | nadspotřeba, ztratné 12% : 0,12 |  | 12.3078 | [21 empty] | VV | 4
10 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 10.252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0203 | 10.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 25.271 | 259.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | viz. statika - výpis výztuže : | [23 empty] | VV | 0
|  | výztuž : 8630,586*0,001 |  | 8.6306 | [21 empty] | VV | 0
|  | spony : 284,160*0,001 |  | 0.28416 | [21 empty] | VV | 0
|  | prořez : 0,15 |  | 1.3372 | [21 empty] | VV | 4
11 | 331351108R00 | Bednění hranatých sloupů příplatek za vzepření celé výměry při výšce 4 - 6 m | m2 | 211.6628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0081 | 1.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.225 | 47.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření | [23 empty] | SPI
|  | * REZERVA celá položka | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 12 : 211,66280 |  | 211.6628 | [21 empty] | VV | 5
12 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 211.6628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 13.83 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.72 | 364.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [23 empty] | SPI
|  | nové stěny z vnitřku haly : (59,78+0,3*2)*3,06 |  | 184.7628 | [21 empty] | VV | 0
|  | obvod vodorovné části opěrné stěny pod podlahou : 48,8*0,5 |  | 24.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | podlahy - vjezd do haly : 5*0,5 |  | 2.5 | [21 empty] | VV | 0
13 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 211.6628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.65 | 137.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [23 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 12 : 211,66280 |  | 211.6628 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 269.85 |  | 0 |  |  |  |  | 34.23 |  |  |  |  | DIL
14 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 403.0588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 177.75 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.029 | 11.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající podlaha haly : 23,34*9,91+4,5*0,32 |  | 232.7394 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(plocha stávajících základů) : -(31,21) |  | -31.21 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | ve dvou vrstvách - na úroveň ubouraných patek : 1 |  | 201.5294 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
15 | 567132115R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 110.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.51086 | 56.41 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.027 | 2.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou | [23 empty] | SPI
|  | pod drátkobetonovou desku : 110,42 |  | 110.42 | [21 empty] | VV | 0
16 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm | m2 | 8.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15382 | 1.27 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.123 | 1.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | vjezd do haly : 5,5*1,5 |  | 8.25 | [21 empty] | VV | 0
17 | 573211112R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 220.794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.07 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.002 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 18 : 220,79400 |  | 220.794 | [21 empty] | VV | 5
18 | 577112115RT3 | Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 220.794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15559 | 34.35 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.082 | 18.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | podlaha haly : 210,28 |  | 210.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | naspotřeba 5% : 0,05 |  | 10.514 | [21 empty] | VV | 4
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.91 |  |  |  |  | DIL
19 | 602015187RT6 | Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, | m2 | 11.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.244 | 2.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | oprava omítek štítových stěn u vjezdu do haly : 5,97*2 |  | 11.94 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 6.02 |  |  |  |  | DIL
20 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 11.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.504 | 6.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava omítek štítových stěn u vjezdu do haly : 5,97*2 |  | 11.94 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 27.25 |  |  |  |  | DIL
21 | 622481211RU1 | Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 11.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.362 | 4.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava omítek štítových stěn u vjezdu do haly : 5,97*2 |  | 11.94 | [21 empty] | VV | 0
22 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 208.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.11 | 22.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní povrch před aplikací dilatace z EPS : 62*2,46 |  | 152.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | venkovní zdi - proluka : 24,3*2,3 |  | 55.89 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.37 |  | 0 |  |  |  |  | 120.84 |  |  |  |  | DIL
23 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 | m3 | 1.5605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 3.213 | 5.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | zapravení povrchu bouraných základů pro umožnění aplikace hydroizolace : 31,21*0,05 |  | 1.5605 | [21 empty] | VV | 0
24 | 631313611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C 16/20 | m3 | 14.6388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 36.96 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.58 | 37.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | podklad pod opěrné stěny : 121,08*0,1 |  | 12.108 | [21 empty] | VV | 0
|  | kolem opravovaného žlabu : 12*(1-0,5)*0,2 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | nadspotřeba, ztratné 10% : 0,1 |  | 1.3308 | [21 empty] | VV | 4
25 | 631316115R00 | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, | m2 | 110.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.02 | 2.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | podlaha - drátkobeton tl. 200 mm : 110,42 |  | 110.42 | [21 empty] | VV | 0
26 | 631317110R00 | Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár hloubky 0-100 mm, v podlahách z betonu prostého | m | 26.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.058 | 1.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | - dilatace podlahy - fakturovat dle skutečnosti dle návrhu dodavatele drátkobetnové podlahy | [23 empty] | POP
|  | drátkobetonová podlaha : 5*5,27 |  | 26.35 | [21 empty] | VV | 0
27 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 16.1993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.82 | 13.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [23 empty] | SPI
|  | * dosažení rovinnosti pro kladení výztuže | [23 empty] | POP
|  | podkladní beton opěrných stěn : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 24 : 14,63880 |  | 14.6388 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 23 : 1,56050 |  | 1.5605 | [21 empty] | VV | 5
28 | 634601111R00 | Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm | m | 26.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.092 | 2.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem | [23 empty] | SPI
|  | - dilatace podlahy - fakturovat dle skutečnosti dle návrhu dodavatele drátkobetnové podlahy | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 26 : 26,35000 |  | 26.35 | [21 empty] | VV | 5
29 | 63000Rpol02 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 40 kg/m3 | m3 | 22.084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.555 | 56.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.317 | 51.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | podlaha - drátkobeton tl. 200 mm : 110,42*0,2 |  | 22.084 | [21 empty] | VV | 0
30 | 631319175Rp | Příplatek za stržení povrchu monolitických kcí tl. 30 cm | m3 | 36.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.205 | 7.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | * dosažení rovinnosti pod asfaltovou podlahu | [23 empty] | POP
|  | opěrné stěny vodorovná část pod podlahou : 121,08*0,3 |  | 36.324 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.36 |  | 0 |  |  |  |  | 2.23 |  |  |  |  | DIL
31 | 935112111R00 | Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14565 | 1.75 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.186 | 2.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm | [23 empty] | SPI
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
32 | 59227515R | žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 510,0 mm; š = 650 mm; h = 157,0 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 1.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 12bm : 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 16.32 |  |  |  |  | DIL
33 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 76.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.12 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.214 | 16.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | po obvodě nových stěn : ((22,6+9,17)*2)*1,2 |  | 76.248 | [21 empty] | VV | 0
34 | 94Rp01 | Doprava plošiny na stavbu a zpět | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | * vzdálenost zhodnotí dodavatel v ceně dle aktuálních možností v dané lokalitě | [23 empty] | POP
35 | 180300000100R | Pracovní plošina 0.5 tuny 80 m PP-8A | Sh | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL6_
|  | * doba přítomnosti plošiny bude revidována dle skutečnosti | [23 empty] | POP
|  | 5 týdnů : 5*5*8 |  | 200 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.81 |  |  |  |  | DIL
36 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží | m2 | 207.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.139 | 28.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | po dokončení stavcební činnosti k předání : 207,3 |  | 207.3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.4 |  |  |  |  | 37.39 |  |  |  |  | DIL
37 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 4.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.7 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 7.195 | 35 |  |  |  |  | POL1_
|  | žlab v proluce 50% ploch : 24,32*1*0,2 |  | 4.864 | [21 empty] | VV | 0
38 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 11.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.7 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.2 | 2.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava omítek štítových stěn u vjezdu do haly : 5,97*2 |  | 11.94 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1684.96 |  |  |  |  | DIL
39 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 890.5729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.892 | 1684.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 149.23 |  |  |  |  | DIL
40 | 711471051R00 | Izolace proti tlakové vodě termoplasty Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně | m2 | 232.7394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.36 | 83.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní plocha haly : 23,34*9,91+4,5*0,32 |  | 232.7394 | [21 empty] | VV | 0
41 | 711472051R00 | Izolace proti tlakové vodě termoplasty Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně | m2 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.456 | 14.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | vytažení na stávající stěny : 62*0,5 |  | 31 | [21 empty] | VV | 0
42 | 711491171R00 | Izolace proti tlakové vodě ostatní Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná | m2 | 232.7394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.09 | 20.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 40 : 232,73940 |  | 232.7394 | [21 empty] | VV | 5
43 | 711491271R00 | Izolace proti tlakové vodě ostatní Izolace tlaková, podkladní textilie svislá | m2 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.166 | 5.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 41 : 31,00000 |  | 31 | [21 empty] | VV | 5
44 | 712378005R00 | Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 70 mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.189 | 11.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | vytažení na stávající stěny : 62 |  | 62 | [21 empty] | VV | 0
45 | 712378007R00 | Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.189 | 11.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 44 : 62,00000 |  | 62 | [21 empty] | VV | 5
46 | 283220183R | fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 600 g/m2; PVC-P | m2 | 290.1133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 40 : 232,73940 |  | 232.7394 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 41 : 31,00000 |  | 31 | [21 empty] | VV | 5
[26 empty] | VV | 0
|  | přesahy, prořez 10% : 0,1 |  | 26.3739 | [21 empty] | VV | 4
47 | 693106610R | geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 1 000 g/m2 | m | 145.0567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 42 : 232,73940*0,5 |  | 116.3697 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 43 : 31,00000*0,5 |  | 15.5 | [21 empty] | VV | 5
[26 empty] | VV | 0
|  | přesahy, prořez 10% : 0,1 |  | 13.187 | [21 empty] | VV | 4
48 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 1.1213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.567 | 1.76 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 77.5 |  |  |  |  | DIL
49 | 602016193R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 152.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.07 | 10.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | podklad pod EPS : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 50 : 152,52000 |  | 152.52 | [21 empty] | VV | 5
50 | 713131143R00 | Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton | m2 | 152.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.4368 | 66.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní povrch před aplikací dilatace z EPS : 62*2,46 |  | 152.52 | [21 empty] | VV | 0
51 | 28375940R | deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 3.3554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | dilatace mezi stávající a novou stěnou : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 50 : 152,52000*0,02 |  | 3.0504 | [21 empty] | VV | 5
|  | prořez : 0,1 |  | 0.30504 | [21 empty] | VV | 4
52 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.11592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.74 | 0.2 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.85 |  | 0 |  |  |  |  | 113.28 |  |  |  |  | DIL
53 | 762123120R00 | Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy přes 100 do 144 cm2 | m | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.327 | 62.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | zabudované bednění : 64*3 |  | 192 | [21 empty] | VV | 0
54 | 762431225R00 | Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.135 | 8.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | zabudované bednění : 64*1 |  | 64 | [21 empty] | VV | 0
55 | 762132135Rp | Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz, P+D | m2 | 189.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.176 | 33.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní stěny + horní hrana : (60,2*3,15) |  | 189.63 | [21 empty] | VV | 0
56 | 60515202R | hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = od 6 000 mm; jakost I | m3 | 2.5344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 1.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | zabudované bednění : 64*3*0,1*0,12 |  | 2.304 | [21 empty] | VV | 0
|  | prořez 10% : 0,1 |  | 0.2304 | [21 empty] | VV | 4
57 | 607250361R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01475 | 1.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 54 : 64,00000 |  | 64 | [21 empty] | VV | 5
|  | prořez 10% : 0,1 |  | 6.4 | [21 empty] | VV | 4
58 | 61189997Rp | Palubka podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm- j. A/B, P+D | m2 | 208.593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 2.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 55 : 189,63000 |  | 189.63 | [21 empty] | VV | 5
|  | prořez 10% : 0,1 |  | 18.963 | [21 empty] | VV | 4
59 | 762Spec01 | Spojovací materiál - vrut nerezový 5x50mm, terasový, zápustná hlava, nerez, typ a4 | ks | 6257.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | opláštění prkny 30 ks/m : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 58 : 208,59300*30 |  | 6257.79 | [21 empty] | VV | 5
60 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 4.8475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.751 | 8.49 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.01 |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  |  | DIL
61 | 764908110R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00345 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.356 | 2.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
62 | 764908104R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 125 mm, dodávka a montáž | m | 24.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.05 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.264 | 6.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [23 empty] | SPI
|  | doplnění žlabu : 24,3 |  | 24.3 | [21 empty] | VV | 0
63 | 764908101R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
64 | 764908110Rp01 | Lindab koleno svodové roury BK, D120 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
65 | 764908110Rp02 | Lindab mezikus svodové roury BK, D120 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
66 | 764908110Rp03 | Lindab koleno výtokové MSK, D120 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
67 | 764Rp01 | Oprava stávající střešní krytiny, trapézový plech s PS lakem, otvor 50x10 mm, přeplátováním | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
68 | 764Rp02 | D+M Lemování ostění vrat z pozinkovaného plechu opatřeného lakem PS25, r.š. 650 mm | bm | 8.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4,1*2 |  | 8.2 | [21 empty] | VV | 0
69 | 764Rp03 | Demontáž lemování vrat, rš do 800 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.01 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0.057 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_
70 | 998764102R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | t | 0.07085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 4.82 | 0.34 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 16.65 |  |  |  |  | DIL
71 | 766417111R00 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn | m | 93.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.1725 | 16.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | obklad stěn uvnitř haly - svislá prkna po 0,5 m : ((60,5*0,5)+1)*3 |  | 93.75 | [21 empty] | VV | 0
72 | 60512540R | prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané | m3 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | prkna 24/160: : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 71 : 93,75000*0,00384 |  | 0.36 | [21 empty] | VV | 5
73 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.21488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.255 | 0.48 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  |  |  |  | 9.22 |  |  |  |  | DIL
74 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 94.9737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.09 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.097 | 9.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | křížová ztužidla pr. 12 mm střecha - 0,9kg/bm : ((5*2)*4)*0,9 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | křížová ztužidla pr. 12 mm stěny - 0,9kg/bm : ((3,9*2)*2)*0,9 |  | 14.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | trubková ztužidla hřeben TR 51/5 - 5,67kg/bm : (2,87*2)*5,67 |  | 32.5458 | [21 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy 15% : 0,15 |  | 12.3879 | [21 empty] | VV | 4
75 | 767Rp01 | Příprava povrchu stávající ocelové kce. pro nátěrový systém - otryskání z plošiny | m2 | 170.6663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Ocelová kce: : | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající slopy : (0,16*2+0,16*3)*3,05*18 |  | 43.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající střešní nosníky : (0,24*2+0,12*3)*10,9*9 |  | 82.404 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající ok ve štítových stěnách + kolem vrat : (0,2*2+0,1)*(2,7*2+2,63*2+2,65*2)+(0,2+0,15)*2*4,5 |  | 11.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | spojovací plechy, detaily 8% : 0,08 |  | 10.9963 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 0
|  | ŽB stěny - k sousednímu objektu SUS: : | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy stěny – čelní plocha – exteriér, proluka : 0,1*2,2*9 |  | 1.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | sloupy stěny – rohy haly : ((0,25+0,1*2)*(2,2+0,5)*4) |  | 4.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | sloupy stěny – u vrat : ((0,32+0,12*2)*2,2*2) |  | 2.464 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny – horní plocha : 0,2*64,56 |  | 12.912 | [21 empty] | VV | 0
76 | 767Rp02 | Nátěrový systém na stávající ocelové kce. z plošiny, pro tř. korozního namáhání C4, životnost M 10 až 15 let | m2 | 221.8662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | * předopoklad - třívrstvý nátěrový systém, tř. korozního namáhání C4, životnost M 10-15 let | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 75 : 170,66632 |  | 170.6663 | [21 empty] | VV | 5
|  | nadspotřeba, ztratné 30% : 0,3 |  | 51.1999 | [21 empty] | VV | 4
77 | 767Rp03 | D+M Zakrývání opláštění ocel. kce. haly při tryskání. OSB, prkna, plachta, šroubováno ke stávajícím dřevěným paždíkům vč. demontáže, k opakovanému použití | m2 | 376.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[26 empty] | VV | 0
|  | zakrývání zrapézového plechu a prosvětlení - 80% plochy pláště : (17*24+42*2-4,5*4,8)*0,8 |  | 376.32 | [21 empty] | VV | 0
78 | 767Rpol01 | D+M Lemování hran podlahy - ocelový úhelník 40/40/4 pozinkovaný, vč. kotevních trnů | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vjezd : 4,5 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
79 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.00475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 3.006 | 0.01 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 89.92 |  |  |  |  | DIL
80 | 783782205R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné | m2 | 512.7599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.08 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ II | RTS 13/ I | 0.15 | 76.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům | [23 empty] | SPI
|  | - bezbarvý | [23 empty] | POP
|  | zabudované bednění - hranoly : 64*((0,12+0,1)*2) |  | 28.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny - bednění P+D : (60,2*3,15)*2+((3,15*0,1+1)*60,2)*0,05 |  | 383.2181 | [21 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny - rošt pro bednění : | [23 empty] | VV | 0
|  | obklad stěn uvnitř haly - svislá prkna po 0,5 m : (((60,5*0,5)+1)*3)*(0,16*2+0,024*2) |  | 34.5 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | ztratné 15% : 0,15 |  | 66.8817 | [21 empty] | VV | 4
81 | 783897131R00 | Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný | m2 | 72.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.06 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.18 | 13.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | stěna haly k sousednímu objektu - proluka : 25*2,89 |  | 72.25 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
82 | 799Rp01 | Vyzbačení maximální možné výšky skladovaného materiálu, barva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
83 | M21Rp01 | Demontáž stávajících svítidel v hřebeni, vč. veškeré elektroinstalace | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
84 | M21Rp02 | Zpětná montáž svítidel a elektroinstalace vč. potřebného materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | * využití stávajících svítidel, doplnění kabeláže | [23 empty] | POP
|  | * revize | [23 empty] | POP
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
85 | M4300Rpol01 | D+M Ocel. kce. haly , sloupy, ztužidla, základové plechy, povrchová úprava žárové zinkování | kg | 4476.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | - komplet vč. vyřešení napojovacích detalů na stávající nosné kce. (úprava stávající ocelové kce. na místě ve výšce) | [23 empty] | POP
|  | - specifikace viz PD - část statika | [23 empty] | POP
|  | 3892,3 |  | 3892.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | spojovací materiál, prořez - 10% : 0,15 |  | 583.845 | [21 empty] | VV | 4
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  | DIL
86 | 460030081R00 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.145 | 1.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | ve ratech : 5,5+1,5*2 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 922.32 |  |  |  |  | DIL
87 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 527.9422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
88 | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 527.9422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
89 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 527.9422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.099 | 52.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro vodorovnou dopravu | [23 empty] | SPI
90 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 527.9422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.49 | 258.69 |  |  |  |  | POL1_
91 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 6335.3066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | * dodavatel zhodnotí možnosti skládnování v dané lokalitě dle aktuálních možností | [23 empty] | POP
|  | * uvažováno EKOLA České Libchavy, s.r.o., vzdálenost 12km | [23 empty] | POP
92 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 527.9422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.942 | 497.32 |  |  |  |  | POL1_
93 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1055.8844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.105 | 110.87 |  |  |  |  | POL1_
94 | 979093111R00 | bez zhutnění | t | 527.9422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.006 | 3.17 |  |  |  |  | POL1_
95 | 979097012R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Pronájem kontejneru 7 t | den | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL6_
|  | 5 týdnů : 5*5 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END