## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže
INSTALAČNÍ MATERIÁL
TRUBKA OHEBNÁ 40 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA KOPOFLEX 110 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA KOPODUR 110 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x16 , volně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2 | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SP připojovací | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS spojovací | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁROVÉ POUZDRO
SP315/1500 stožárové pouzdro | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ
žárově zinkovaný - provedení pro větrnou oblast II, sněhovou oblast II
159/114/89 - 8.2+1.2m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ochranná manžeta plastová OM159 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ
J1-2000 výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK
6A,char.normální | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)
A - LED - uliční, 8233/7239lm, 3000K, min. 100lm/W, IP66, IK08, opt. 5102 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B - LED - uliční, 6307/5552lm, 3000K, min. 100lm/W, IP66, IK08, opt. 5102 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
příspěvek na recyklaci | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny jeřábu | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny montážní plošiny | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
Zemina třídy 3,ručně | m3 | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
V zemine třídy 3-4 | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
Do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 2.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.
D 315x1200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)
Položení chráničky vč.zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
POZNÁMKY : | [6 empty] | 0 | 0
V rozpočtu nejsou zahrnuty : | [6 empty] | 0 | 0
- zábory pozemků, místní poplatky | [6 empty] | 0 | 0
- dopravní značení, označení stavby | [6 empty] | 0 | 0
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření | [6 empty] | 0 | 0
- případné bourání a obnovy zpevněných povrchů | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Modernizace silnice II/305 Horní Jelení BESIP
Projekt | B2 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor | SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Z. č. | 19/27
A. č.
Smlouva
Vypracoval | ing. Petr Koza
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0