Příloha č. 4 – **Environmentální závazky zhotovitele k plnění zásady „významně nepoškozovat“**

Název zakázky

**„Modernizace silnice II/343 Hlinsko**

**II. etapa km 23,943 - 24,600 – chodníky + VO v ul. Resslova“**

Zhotovitel **tímto čestně potvrzuje, že v rámci zhotovení díla dodrží níže uvedené závazky:**

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

**Výše uvedené závazky zhotovitel implementuje do svého řešení provedení díla.** Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci prokazující plnění výše uvedených závazků a na vyžádání ji předložit příslušným kontrolním orgánům v souladu s pravidly programu IROP nebo na vyžádání Objednatele.

Datum: …………………………… ………………………………………………..

podpis osoby oprávněné jednat za Zhotovitele