## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč RVO | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Rozvaděč RVO
ROZVADĚČ RVO - DLE STANDARDŮ SmP a.s.
1032-58r | nerezový pilíř, 1200x1600x300, IP43/20, hl. jistič 3x32A, 4 zapojené vývody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RVO - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
| Rozvaděč RVO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
R-1123-591 | INSTALAČNÍ MATERIÁL
1123-591 | TRUBKA OHEBNÁ DN40 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1123-593 | TRUBKA OHEBNÁ DN110 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1123-601 | TRUBKA PEVNÁ DN110 | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-22 | CYKY-J 3x1.5 | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-31 | CYKY-J 4x16 | m | 1350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-456 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
9999-457 | Do 16 mm2 | ks | 271 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-443 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
9999-446 | Do 16 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1244-1 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
1244-3 | FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1244-69 | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
1244-73 | SP připojovací | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1244-71 | SS spojovací | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1048-1 | STOŽÁROVÉ POUZDRO
1048-6 | SP315/1500 stožárové pouzdro | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1048-213 | STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ
žárově zinkovaný - provedení "Pardubice"
R-1048-215a | 3st. - 159x5/133x4,5/114x4,5 - 8.2+1,5m | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-1048-215b | 3st. - 159x6,3/108x4,5/89x3 - 10+1,5m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-1048-215x1 | redukce 89/60 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ochranná manžeta plastová OMP159 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1048-330 | VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ (1800)
1048-3375b | 1-1500 (114/60) výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1048-365a | 2-1000 (114/60) výl.obl.dvou.ul.žárově zinkovaný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1048-665 | STOŽÁROVÁ VÝZBROJ
1048-679 | SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1048-680 | SR 482-27(14)Z/Cu st.výz.2xE27(14)/4xM8/35mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12007 | TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK
1059-6 | 6A,char.normální | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-1047-001 | SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů SmP a.s.
R-1047-003 | Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)
obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10 let
R-1047-007a1 | A1 - uliční LED, 3000K, 5500lm, CLO, IP66, IK08, optika DM12 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-1047-007a2 | A2 - uliční LED, 3000K, 8000lm, CLO, IP66, IK08, optika DM12 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-1047-007b1 | B1 - uliční LED, 3000K, 8000lm, CLO, IP66, IK08, optika DW10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-1047-007b2 | B1 - uliční LED, 3000K, 115000lm, CLO, IP66, IK08, optika DW10 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| příspěvek na recyklaci | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ
| Externí modul pro obousměrnou GSM komunikaci se systémem vzdálené správy Philips InteractCity, SIM, GPS, NEMA, fotobuňka, servisní smlouva po dobu 10 let | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-9999-1281a | Strojhodiny jeřábu | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-9999-1281b | Strojhodiny montážní plošiny | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1292 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
9999-1293 | zapojovani a zkouskach | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1296 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 | DLE CSN 331500
9999-1298 | Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1299 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAMĚŘENÍ A GEODETICKÉ PRÁCE
| Vytyčení stávajících sítí | km | 1.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| geodetické zaměření kabelového vedení | km | 1.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KONTROLNÍ MĚŘENÍ
| Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací certifikovanou laboratoří | km | 1.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POPLATKY
| Podíl na nákladech za připojení a rezervaci příkonu - 3f připojení | A | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
9999-878 | VYTÝČENÍ TRATI
9999-890 | Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 1.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-931 | VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD
9999-934 | Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-960 | ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
9999-962 | Do bednění | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-941 | JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
9999-942 | O OBJEMU DO 2 m3
9999-945 | Zemina třídy 3,ručně | m3 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-980 | ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
9999-981 | POVRCHU
9999-983 | V zemine třídy 3-4 | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-973 | POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.
9999-975a | D 250x1000 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-975b | D 315x1500 mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1115 | KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)
9999-1116 | Položení chráničky vč.zakrytí | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROTIKOŘENOVÁ BARIERA
| protikořenová folie (netkaná textilie) - š.0.75m | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-rr | KABELOVÉ TRASY (kompletní)
zahrnují, skládkovné, výkop rýhy, vodorovné přemístění, kabelové lože, zához, hutnění
R-9999-y11 | trasa na volné pláni ("zelený pruh"), rýha 350*800, uložení volně v pískovém loži v hloubce 700mm | m | 680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-9999-y31 | trasa pod vozovkou - rýha 650*1200, uložení v obetonovaných ins. trubkávh v hloubce 1100mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| POZNÁMKY : | [6 empty] | 0 | 0
| V rozpočtu nejsou zahrnuty : | [6 empty] | 0 | 0
| - zábory pozemků, místní poplatky | [6 empty] | 0 | 0
| - dopravní značení, označení stavby | [6 empty] | 0 | 0
| - výdaje na soubor technických dokumentů | [6 empty] | 0 | 0
| - TDI | [6 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice
Projekt | SO 401 - Veřejné osvětlení
Investor | Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2025
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0