## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Pojistková skříň SP1 | 0 | 0
Pojistková skříň SP2 | 0 | 0
Rozvaděč RE2 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Pojistková skříň SP1
1032-56 | SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ - PLASTOVÝ PILÍŘ
1032-93 | SS100/NKE1P-C kompaktní pilíř | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKY NOŽOVÉ
1182-14916 | PNA000 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pojistková skříň SP1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pojistková skříň SP2
1032-56 | SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ - PLASTOVÝ PILÍŘ
1032-94 | SS200/NKE1P-C kompaktní pilíř | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKY NOŽOVÉ
1182-14913 | PNA000 40A gG Pojistková vložka | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pojistková skříň SP2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RE2
1032-56 | SKŘÍNĚ ELEKTROMĚROVÉ - PLASTOVÝ PILÍŘ
1032-272 | ER112/NKP7P-C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
modulové jistící přístroje
1182-15762 | LTN-63B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RE2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
PLASTOVÉ ROZVODNICE:
| Pojistková skříň SP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pojistková skříň SP2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RE2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Demontáže
9999-743 | MONTÁŽ ROZVODNIC
9999-745 | Do 50 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-443 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
9999-446 | Do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-447 | Do 25 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9999-743 | MONTÁŽ ROZVODNIC
9999-745 | Do 50 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-157 | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
7002-170 | AYKY-J 4x16 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-359 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
7002-369 | AYKY-J 4x25 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-443 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
9999-446 | Do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-447 | Do 25 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-10177 | SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ
7004-10179 | 6-25 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1244-1 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
1244-3 | FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1244-69 | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
1244-71 | SS spojovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1281 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1292 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
9999-1293 | zapojovani a zkouskach | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1296 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 | DLE CSN 331500
9999-1298 | Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1299 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
9999-963 | ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
9999-964 | Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1027r | ZBOURÁNÍ PILÍŘE
9999-1029 | pilíř zděný | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-931 | VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD
9999-934 | Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-980 | ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
9999-981 | POVRCHU
9999-983 | V zemine třídy 3-4 | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1067 | ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
9999-1073 | zásyp kabelového prostoru plastového pilíře | m3 | 0.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1115 | KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)
9999-1116 | Položení chráničky vč.zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-rr | KABELOVÉ TRASY (kompletní)
zahrnují, skládkovné, výkop rýhy, vodorovné přemístění, kabelové lože, zához, hutnění
R-9999-y11 | trasa na volné pláni ("zelený pruh"), rýha 350*800, uložení volně v pískovém loži v hloubce 700mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| POZNÁMKY : | [6 empty] | 0 | 0
| V rozpočtu nejsou zahrnuty : | [6 empty] | 0 | 0
| - zábory pozemků, místní poplatky | [6 empty] | 0 | 0
| - dopravní značení, označení stavby | [6 empty] | 0 | 0
| - výdaje na soubor technických dokumentů | [6 empty] | 0 | 0
| - TDI | [6 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice
Projekt | SO 403 - Rozvody NN
Investor | Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2025
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5